## Sheet1
序号 | 设备名称 | 测试项目 | 收费标准 |  |  | 备注
|  |  | 校外样品 | 送样测试 | 自主上机
1 | 聚焦离子束扫描电镜 | 常规形貌测试+能谱 | 1000元/小时 | 400元/小时 | 200元/小时 | （1）可提供样品喷碳； （2）不接受磁性粉末样品。
|  | 离子源纳米切割 | 2000元/小时 | 800元/小时 | 400元/小时
2 | 偏光显微镜 | 常规样品观测 | 400元/样品 | 160元/样品 | 80元/样品 | 自行制样
3 | 离子色谱仪 | 常规阴离子定量测试 | 500元/样品 | 200元/样品 | 100元/样品 | （1）样品需为简单离子水溶液，样品量需提供10~15mL； （2）液体样品离子浓度请尽量控制在ppm级别，预约时候请注明浓度范围，pH值尽量为中性；
4 | 液相色谱仪 （C18色谱柱） | 定性测试 | 400元/样品 | 100元/样品 | 50元/样品 | （1）只接受液体有机物样品； （2）样品需自行前处理，需要提供相关文献及标准
|  | 定性+定量检测（三个组分以内） | 500元/样品 | 200元/样品 | 100元/样品 | （1）只接受液体有机物样品； （2）样品需自行前处理，自备定量标准品，需要提供相关文献及标准
|  | 定性+定量检测（三个组分以上，每个组分需要额外支付） | 50元/组分 | 20元/组分 | 10元/组分
|  | 测试方法开发 | 1000元/样品 | 400元/样品 | 200元/样品
|  | 更换色谱柱 | 200元/次 | 80元/次 | 40元/次 | 自备色谱柱
5 | 三重四极杆气质联用仪 （30m弱极性、中等极性的色谱柱） | 定性检测 | 250元/样品 | 100元/样品 | 50元/样品 | 可接受气体、液体样品，需要提供相关文献及标准
|  | 气质联机定性+定量检测（三个组分以内） | 1200元/样品 | 480元/样品 | 240元/样品 | 可接受气体、液体样品，需要提供相关文献及标准
|  | 气质联机定性+定量检测（三个组分以上，每个组分需要额外支付） | 50元/组分 | 20元/组分 | 10元/组分 | 可接受气体、液体样品，需要提供相关文献及标准
|  | 测试方法开发 | 1000元/样品 | 400元/样品 | 200元/样品 | 可接受气体、液体样品，需要提供相关文献及标准
|  | 更换色谱柱 | 200元/次 | 80元/次 | 40元/次 | 可接受气体、液体样品，需要提供相关文献及标准
6 | 原位傅里叶变换红外光谱仪 | 常规红外测试 | 100元/样品 | 40元/样品 | 20元/样品 | （1）自备干燥溴化钾、无水乙醇和纸巾； （2）粉末样品干燥，液体样品pH在5-10之间； （3）可提供压片工具（手动扳手式）。
7 | 有机元素分析仪分析仪 | C、N、H、S元素含量测定 | 500元/样品 | 200元/样品 | 100元/样品 | （1）粉末样品：一般需要30mg以上，过筛200目； （2）溶液样品：需要提供 2mL
8 | 数字密度仪 | 轻质油密度测定 | 400元/样品 | 160元/样品 | 80元/样品 | 样品流动性较好，蜡含量低
9 | 旋转粘度仪 | 单个粘度点 | 300元/样品 | 120元/样品 | 60元/元样品 | 样品可流动，无腐蚀性、无磁性、均一液体
|  | 测试大于等于10个以上的粘度点 （不同温度下或不同剪切速率下） | 750元/样品 | 300元/小时 | 150元/小时 | 测试时间小于1小时按1小时计算
10 | XRF | 常规元素测定 | 400元/样品 | 160元/样品 | 80元/样品
11 | XRD | 碳酸盐岩石粘土 | 700元/样品 | 280元/样品 | 140元/样品
|  | 粉末常规测试（5＜2θ＜80） | 100元/样品 | 40元/样品 | 20元/样品
|  | 粉末小角测试（1＜2θ＜10） | 200元/样品 | 80元/样品 | 40元/样品
|  | 粉末小角测试（1＜2θ＜10）慢扫 | 300元/样品 | 120元/样品 | 60元/样品
|  | 慢扫（2小时起步） | 200元/样品 | 80元/样品 | 40元/样品 | 超时：80元/每小时
|  | 精修测试 | 500元/样品 | 200元/样品 | 100元/样品